Parametry techniczne

| model | LG708-10W | LG708S-10W | LG709-20W | LG709S-20W | LG709-30W | LG709S-30W | LG710-50W | LG710S-50W | LG711-80W | LG711S-80W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moc (W) | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 50 |  | 80 |  |
| Zasilanie: | 100V-265V |  | 100V-265V |  | 100V-265V |  | 100V-265V |  | 100V-265V |  |
| Częstotliwość: | 50/60 Hz |  | 50/60 Hz |  | 50/60 Hz |  | 50/60 Hz |  | 50/60 Hz |  |
| Kąt świecenia | 120 ° |  | 120 ° |  | 120 ° |  | 120 ° |  | 120 ° |  |
| Wymiary axbxc | 165*48*195mm |  | 245*80*315mm |  | 245*80*315mm |  | 320*110*395mm |  | 422*162*415mm |  |
| Kolor oprawy: | czarny |  | czarny |  | czarny |  | czarny |  | czarny |  |
| Obudowa: | aluminium |  | aluminium |  | aluminium |  | aluminium |  | aluminium |  |
| Klosz: | hartowane szkło |  | hartowane szkło |  | hartowane szkło |  | hartowane szkło |  | hartowane szkło |  |
| Ochrona: | IP65 zewnętrzna |  | IP65 zewnętrzna |  | IP65 zewnętrzna |  | IP65 zewnętrzna |  | IP65 zewnętrzna |  |
| Długość przyłącza: | 30cm |  | 30cm |  | 30cm |  | 30cm |  | 30cm |  |
| Barwa światła: | 4000K |  | 4000K |  | 4000K |  | 4000K |  | 4000K |  |
| Liczba lumen: | 800 Lm |  | 1600 Lm |  | 2400 Lm |  | 4000 Lm |  | 6400 Lm |  |
| Gwarancja producenta: | 24 miesiące |  | 24 miesiące |  | 24 miesiące |  | 24 miesiące |  | 24 miesiące |  |
| Certyfikaty: | RoHs, CE |  | RoHs, CE |  | RoHs, CE |  | RoHs, CE |  | RoHs, CE |  |
| Wskaźnik oddawania barw Ra: | > 70 |  | > 70 |  | > 70 |  | > 70 |  | > 70 |  |
| Trwałość (h): | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  |
| Zakres regulacji wertykalnej: | 90 ° |  | 90 ° |  | 90 ° |  | 90 ° |  | 90 ° |  |
| Minimalna odległość od obiektu: | 0,5 m |  | 0,5 m |  | 0,5 m |  | 0,5 m |  | 0,5 m |  |
| Temperatura pracy: | -25°C +45°C |  | -25°C +45°C |  | -25°C +45°C |  | -25°C +45°C |  | -25°C +45°C |  |
| Horyzontalny kąt wykrywania ruchu: | - | 360° | - | 360° | - | 360° | - | 360° | - | 360° |
| Wertykalny kąt wykrywania ruchu: | - | 90° | - | 90° | - | 90° | - | 90° | - | 90° |
| Czas świecenia: |  | 5s-8min |  | 5s-8min |  | 5s-8min |  | 5s-8min |  | 5s-8min |
| Tryb stałego świecenia: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Regulacja poziomu natężenia oświetlenia przy którym uruchamia się lampa | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| Pierwsza klasa ochronności | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
| Spełnia normy europejskie | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |